ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 та від 11 жовтня 2016 р. № 710" надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру                   бюджетного призначення.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-17-014277-a

Предмет закупівлі: Джерела безперебійного живлення та комплект резервного живлення (гібридний інвертор та акумулятор)

Код ДК 021:2015:31150000-2 Баласти для розрядних ламп чи трубок

Джерела безперебійного живлення ДК 021:2015:31154000-0 Джерела безперебійного живлення

Комплект резервного живлення (гібридний інвертор та акумулятор) ДК 021:2015:31155000-7 Інвертори

Вид процедури: відкриті торги (з особливостями)

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі" (із змінами).

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі визначено за результатом моніторингу цін на ринку і складає 155351,28 грн. з ПДВ.

При визначенні очікуваної вартості для проведення процедури закупівлі враховувалась інформація про ціни на товари, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначено за результатом моніторингу цін на ринку і складає 155351,28 грн з ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері.

Джерела безперебійного живлення повинні мати наступні складові із параметрами не гірше зазначених:

| Найменування | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Кількість розеток | 4 x Schuko CEE 7 (Батарейне резервне живлення) |
| Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі | 230 В |
| Потужність | 1000 ВА |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Вихідна частота | 50-60 Гц |
| Номінальна потужність | 300 Вт |
| Акумуляторна батарея | Вбудована |
| Час роботи в разі половинного навантаження | Не менше 15 хвилин |
| Тип архітектури | Лінійно-інтерактивні |
| Ємність акумулятора | 9 А·год |
| Особливості | Холодний старт |
| Тип використовуваної батареї | Необслуговувана герметична свинцево-кислотна батарея з загущеним електролітом: захист від витоків |
| Форма вихідної напруги | Апроксимована (ступінчаста) синусоїда |
| Напруга акумулятора | 12 В |
| Час перемикання на батарею | 6 мс |
| Час роботи за повного навантаження | Не менше 3 хвилин |
| Захист | Від короткого замикання, від перевантаження, фільтрація перешкод |
| Гарантійне забезпечення | Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки |

Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування. Потреба Замовника складає – 15 одиниць.

Комплект резервного живлення (гібридний інвертор та акумулятор) повинен мати наступні складові із параметрами не гірше зазначених:

| Найменування | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| Потужність | Не менше 6000 Вт |
| Максимальна потужність не більше10 с | Не менше 8000 Вт |
| Пікова потужність не більше 5с | Не менше 12000 Вт |
| Ємність акумулятора | Не менше 5 кВт*год |
| Діапазон напруги | В межах 45,6-57,2 В |
| Максимальний струм зарядки | Не менше 100 А |
| Моніторинг параметрів батареї | Можливість віддаленого через застосунок до інвертора |
| Підтримка BMS | CAN |
| Температура експлуатації | В межах -0...50 °C |
| Моніторинг | Наявність інтерфейсу Wi-Fi |
| Охолодження | Примусове або пасивне |
| Вага | Не менше 60 кг |
| Гарантійне забезпечення | Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати поставки |

Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування. Потреба Замовника складає – 1 комплект.