ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ,

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 та від 11 жовтня 2016 р. № 710" надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру                                          бюджетного призначення.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-11-17-013287-a

Предмет закупівлі: Прилад виміру уповільнення транспорту

Код ДК 021:2015:38340000-0 Прилади для вимірювання величин

Вид процедури: відкриті торги (з особливостями)

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначений з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі" (із змінами).

Розмір бюджетного призначення предмета закупівлі визначено за результатом моніторингу цін на ринку і складає 188361,00 грн з ПДВ.

При визначенні очікуваної вартості для проведення процедури закупівлі враховувалась інформація про ціни на товари, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та постачальників відповідної продукції.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначено за результатом моніторингу цін на ринку і складає 188361,00 грн з ПДВ.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері.

Прилад виміру уповільнення транспорту повинен мати наступні складові із параметрами не гірше зазначених:

| Прилад виміру уповільнення транспорту, а саме: (вказати назву та модель товару, який пропонується) |  |
| --- | --- |
| відповідає наступним технічним вимогам: |  |
| Можливості: | Обладнаний вбудованою компенсацією «клювання» при гальмуванні та компенсує похибки випробувань, спричиненої хитанням транспортного засобу |
|  | Можливість проведення 6 вимірювальних інтервалів |
|  | Електронна система вимірювань із виведенням показань на ручному терміналі |
|  | Рідкокристалічний дисплей |
|  | Вбудований матричний принтер |
|  | Можливість приєднання датчиків: вимірника зусилля на педалі гальма, датчика тиску в пневмоприводі гальмівної системи |
|  | Автоматична чи ручна процедура діагностування |
|  | Середній розрахунок уповільнення гальмування |
|  | Цифрова клавіатура для введення даних АТС |
|  | Відображення швидкості АТС та довжини гальмівного шляху |
|  | Можливе підключення до п'яти датчиків (датчик тиску пневматичний/гідравлічний/педаметр/датчик тяги) |
|  | Можливість збереження до 7 графіків з 1000 пікселів у кожному або 14 графіків з 500 пікселів у кожному |
|  | Джерело живлення - вбудована акумуляторна батарея (також може бути запитаний від бортової мережі автомобіля (12/24В)) |
|  | Можливе підключення до ПК за допомогою роз'єму RS 232 |
| Комплектація приладу: | Корпус принтера з клавіатурою та цифровим дисплеєм |
|  | Швидкодіючий матричний принтер з графічним друком |
|  | П'єзоелектричний датчик уповільнення |
|  | Керуюча та вимірювальна електроніка |
|  | Електричне налаштування обладнання за допомогою цифрового дисплея |
|  | Гіроскопічний датчик для автоматичної компенсації викликаної помилки тестування від дії автомобіля |
|  | Роз'єм для датчика сили педалі або перетворювача тиску або тяги |
|  | Акумулятор |
|  | Запасний рулон паперу не менше 12 м |
|  | Міцна пластикова сумка для перенесення |
| Технічні вимоги: | Прилад повинен бути відкалібрований |
|  | Межі відображення уповільнення : 0 - 20 м/с2 |
|  | Точність виміру : 0,2 м/с2 |
|  | Акумулятор : 6В/1,8 Ah |
|  | Блок живлення : 230V/15VAC 50Hz |
|  | Вага з акумулятором : не більше 1,5 кг |
|  | Рік виготовлення товару: не раніше 2025 рік |
| Гарантійне забезпечення | Гарантійний термін – не менше 12 місяців |

Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування. Потреба Замовника складає – 1 одиниця.